附件一：

| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频挂式空调 1P | .能效等级：等于或优于新二级能效； .制冷量：≥2600W； .制热量/辅热：≥4000w； .额定电压和频率：220V-50Hz； .室内噪音：≤41dB； .室外噪音：≤52db； | 台 | 6 |
| 2 | 变频挂式空调 1.5P | .能效等级：等于或优于新二级能效； .制冷量：≥3500W； .制热量/辅热：≥4900W； .额定电压和频率：220V-50Hz； .室内噪音：≤42dB； .室外噪音：≤51db； | 台 | 7 |
| 3 | 变频挂式空调 2P | .能效等级：等于或优于新二级能效； .制冷量：≥5000w ； .制热量/辅热：≥6400w ； .额定电压和频率：220V-50Hz； .室内噪音：≤44dB； .室外噪音：≤54db； | 台 | 39 |
| 4 | 变频柜式空调 3P | .能效等级：等于或优于新二级能效； .制冷量：≥7200w； .制热量：≥9600w； .额定电压和频率：220V-50Hz； .室内噪音：≤47db； .室外噪音：≤56db； | 台 | 8 |
| 5 | 变频柜式空调 5P | .能效等级：等于或优于新三级能效； .制冷量：≥12000W； .制热量/辅热：≥12800w； .额定电压和频率：380V-50Hz； .室内噪音：≤52dB； .室外噪音：≤60db； | 台 | 9 |

附件二：

富顺县人民医院2023年空调市场调研报价

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 质保期（年） | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频挂式空调 1P |  |  | 台 |  |  | 6 |  |
| 2 | 变频挂式空调1.5P |  |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 3 | 变频挂式空调 2P |  |  | 台 |  |  | 39 |  |
| 4 | 变频柜式空调 3P |  |  | 台 |  |  | 8 |  |
| 5 | 变频柜式空调 5P |  |  | 台 |  |  | 9 |  |
| 6 | 预计增加铜管 | / | / | 米 | / |  | 250 |  |